审批意见 ： 秦开审批环表[2023]第38号 - 秦皇岛晟睿玻璃加工有限公司扩建项目位于秦皇岛经济技术开发区海河道1号欧泰克院内，项目总投资100万元，环保投资6万元。项目一期将现有钢化玻璃生产线进行扩建并新增夹胶玻璃生产线，扩建项目建成后将新增钢化玻璃5万m2、夹胶玻璃15万m2，总生产能力达到钢化玻璃10万m2、夹胶玻璃15万m2；二期建设中空玻璃生产线1条，新增中空玻璃10万m2，厂区总生产能力达到钢化玻璃10万m2、夹胶玻璃15万m2、中空玻璃10万m2，同意建设。 - 项目生活废水经化粪池处理后经污水管网排至秦皇岛市第三污水处理厂处理，废水中污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求及市第三污水处理厂的收水水质限值要求。 - 项目磨砂工序产生的废气经设备自带除尘器（袋式除尘器）处理后无组织排放，无组织颗粒物排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织浓度限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求；项目夹胶、中空工序产生的废气经1台二级活性炭吸附装置处理+1根15m高排气筒排放，有组织排放的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他最高允许排放浓度限值要求，无组织排放的非甲烷总烃浓度必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别限值要求。 - 项目不合格品和玻璃沉渣，暂存于固废暂存间内定期外售；废胶渣、废活性炭、废桶暂存在厂区危废间内，定期由有资质的单位运输处置。 - 项目对产生噪声设备采取了基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 - 按《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 （公章） 经办人： 2023年7 月 13日