审批意见 ： 秦开审批环表[2023]第39号 - 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司建设10GWh锂电池项目，项目总投资300000万元，环保投资500万元。项目建设完成后年产10GWh锂电池，同意建设。 - 项目生活污水与锅炉排污水、纯水制备系统浓水、软水机浓水经化粪池处理后排入市政管网最后入开发区龙海道污水处理厂（DW002），废水中污染物排放浓度必须满足《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表2新建企业水污染物排放限值及秦皇岛市龙海道污水处理厂的收水要求。 - 项目一期废气主要为涂布烘干工序产生，废气经1套“NMP回收+活性炭吸附装置”处理后经1根15m排气筒排放（DA069）；二次注液废气经1套“过滤棉+二级活性炭吸附”处理装置处理后同涂布烘干排气筒合并排放（DA069）；一次注液废气经1套“过滤棉+二级活性炭吸附”处理装置处理后经1根15m 排气筒排放（DA070），上述废气中非甲烷总烃排放浓度必须满足《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表5新建企业大气污染物排 放限值要求。天然气锅炉安装低氮燃烧装置后，废气经1根15m高排气筒排放（DA071），颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；正极、负极生产线投料废气，颗粒物无组织排放浓度必须满足《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）中表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求。 - 项目二期废气主要为涂布烘干废气经1套“NMP回收+活性炭吸附装置”处理后由1根15m排气筒排放（DA072）；二次注液废气经1套“过滤棉+二级活性炭吸附”处理装置处理后同涂布烘干排气筒合并排放（DA072）；一次注液废气经1套“过滤棉+二级活性炭吸附”处理装置处理后经1根15m 排气筒排放（DA073），上述废气中非甲烷总烃排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值。天然气锅炉安装低氮燃烧装置后，废气经1根15m高排气筒排放（DA074），颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；正极、负极生产线投料废气，颗粒物无组织排放浓度必须满足《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）中表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求。 - 项目三期废气主要为涂布烘干废气经1套“NMP回收+活性炭吸附装置”处理后由1根15m排气筒排放（DA075）；二次注液废气经1套“过滤棉+二级活性炭吸附”处理装置处理后同涂布烘干排气筒合并排放（DA075）；一次注液废气经1套“过滤棉+二级活性炭吸附”处理装置处理后经1根15m 排气筒排放（DA076），上述废气中非甲烷总烃排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值。天然气锅炉安装低氮燃烧装置后，废气经1根15m高排气筒排放（DA077），颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；正极、负极生产线投料废气，颗粒物无组织排放浓度必须满足《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）中表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求。 - 项目产生噪声设备采取基础减振、厂房隔声等措施，经距离衰减后厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 - 项目废卷芯、废极片、废包装袋、废隔膜、废铝壳、废树脂、废滤芯、废包装桶（滤芯、树脂）统一收集后定期外售；废电池一部分可回用于生产；不可使用的废电池企业直接回收；废NMP存储于出储罐中，由厂家回收；废无尘纸、废机油、废活性炭、废油抹布、废过滤棉、涂布机清洗废液、废冷却油、废润滑油、废导热油、废油桶（机油、冷却油、润滑油、导热油）、废碳分子筛暂存危废间内定期交由有资质单位处理。危废贮存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，危废暂存间设置警示标志，严格做到防腐防渗的要求。一般固废贮存场所必须满足《一般工业固体废物贮存填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。 - 按《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可，编制应急预案并备案。 - 参照《关于印发重点工业源挥发性有机物排放在线监控设备安装联网验收技术指南的通知要求》（冀环办字函[2018]256号）文件要求安装超标报警传感装置。 - 落实报告表中各项防腐防渗措施，建设一座事故水池（50m³）。 - 本项目设置卫生防护距离50米。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 # （公章） 经办人： 2023年8月11日