审批意见 ： 秦开审批环表[2024]第2号 - 秦皇岛航泰环保科技有限公司资源综合利用项目位于秦皇岛经济技术技术东区珠海道9-2起步区标准房，项目总投资3000万元，环保投资200万元。项目建成后年生产营养土30000吨，同意建设。 - 项目废水主要为生活污水和生产废水。其中员工生活污水主要为盥洗废水，经化粪池处理后排入市政管网；生产废水为污泥脱水废水及脱水机冲洗用水，污泥脱水废水经厂内设置的污水处理设备处理后一部分作为循环水用于生产，其余部分排入市政管网，最终进入陕西北路污水处理厂；脱水机冲洗废水回到回用水沉淀罐沉淀处理后循环使用，废水中污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4三级标准及陕西北路污水处理厂进水标准限值要求。 - 项目臭气治理采用“污泥储池负压罩体+封闭厂房+生物滴滤+15m高排气筒”措施，原料除尘灰料仓废气采用“仓顶布袋除尘器+仓顶排气筒（15m）”措施，厂界无组织废气采用“厂房密闭，发酵箱体及混合机等生产设备全封闭”措施。项目排气筒恶臭污染物废气中氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒相关排放限值要求；项目除尘灰料仓仓顶颗粒物废气排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物最高允许排放浓度限值要求；项目厂界无组织排放臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求；厂界无组织颗粒物排放浓度必须满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）无组织排放特别管控要求。 - 项目产生的稳态噪声主要为脱水机、风机和泵类运行噪声，选用低噪声设备，建筑隔声，风机加装隔声罩等，项目厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 - 项目生活垃圾及废包装袋统一收集后送至环卫部门指定地点；除尘灰直接返回到生产工序。危险废物主要为废试剂及包装、废润滑油、废润滑油桶，均暂存于厂区危废间内，定期委托有资质的单位处置。 - 按《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 （公章） 经办人： 2024年1月3日